武汉经济技术开发区（汉南区）2024年污染源执法监测02

| 项目名称 | 武汉东城垸新型墙体有限公司 2024执法监测（有组织废气） |  |  |  | 监测日期 | 2024年6月4日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气点位 | 执行标准 | 监测项目 |  | 单位 | 监测值 | 标准限值 | 是否达标 |
| 锅炉废气排气筒001 | 执行《生物质锅炉大气污染物排放标准》DB42/T 1906-2022，表1，限定值2 | 颗粒物 | 实测浓度 | mg/m3 | 2.2 | / | / |
|  |  |  | 折算浓度 | mg/m3 | 3.1 | 30 | 达标 |
|  |  | 二氧化硫 | 实测浓度 | mg/m3 | 34 | / | / |
|  |  |  | 折算浓度 | mg/m3 | 47 | 80 | 达标 |
|  |  | 氮氧化物 | 实测浓度 | mg/m3 | 90 | / | / |
|  |  |  | 折算浓度 | mg/m3 | 126 | 200 | 达标 |
|  |  | 烟气黑度 | 浓度 | 级 | <1 | 1 | 达标 |

| 项目名称 | 格力电器（武汉）有限公司 2024执法监测（无组织废气） |  |  |  | 监测日期 | 2024年4月10日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气点位 | 执行标准 | 监测项目 |  | 单位 | 监测值 | 标准限值 | 是否达标 |
| 厂界1#（O1） | 《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996，表2，无组织排放监控浓度限值要求 | 二氯甲烷 | 浓度 | mg/m3 | 0.0152 | / | / |
|  |  | 非甲烷总烃 | 浓度 | mg/m3 | 0.71 | 4.0 | 达标 |
|  |  | 甲苯 | 浓度 | mg/m3 | 0.0072 | 2.4 | 达标 |
|  |  | 氯苯类 | 浓度 | mg/m3 | 0.0004 | 0.40 | 达标 |
| 厂界2#（O2） |  | 二氯甲烷 | 浓度 | mg/m3 | 0.0273 | / | / |
|  |  | 非甲烷总烃 | 浓度 | mg/m3 | 0.85 | 4.0 | 达标 |
|  |  | 甲苯 | 浓度 | mg/m3 | 0.0145 | 2.4 | 达标 |
|  |  | 氯苯类 | 浓度 | mg/m3 | 0.0006 | 0.40 | 达标 |
| 厂界3#（O3） |  | 二氯甲烷 | 浓度 | mg/m3 | 0.0279 | / | / |
|  |  | 非甲烷总烃 | 浓度 | mg/m3 | 1.08 | 4.0 | 达标 |
|  |  | 甲苯 | 浓度 | mg/m3 | 0.0110 | 2.4 | 达标 |
|  |  | 氯苯类 | 浓度 | mg/m3 | 0.0010 | 0.40 | 达标 |
| 厂界4#（O4） |  | 二氯甲烷 | 浓度 | mg/m3 | 0.0188 | / | / |
|  |  | 非甲烷总烃 | 浓度 | mg/m3 | 0.94 | 4.0 | 达标 |
|  |  | 甲苯 | 浓度 | mg/m3 | 0.0106 | 2.4 | 达标 |
|  |  | 氯苯类 | 浓度 | mg/m3 | 0.0011 | 0.40 | 达标 |

| 项目名称 | 格力电器（武汉）有限公司 2024执法监测（有组织废气） |  |  |  | 监测日期 | 2024年4月10日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气点位 | 执行标准 | 监测项目 |  | 单位 | 监测值 | 标准限值 | 是否达标 |
| 注塑车间排气筒 | 执行《合成树脂工业污染物排放标准》GB 31572-2015，表5 | 非甲烷总烃 | 浓度 | mg/m3 | 2.78 | 60 | 达标 |
|  |  | 甲苯 | 浓度 | mg/m3 | 0.062 | 8 | 达标 |
|  |  | 氯苯类 | 浓度 | mg/m3 | 0.15 | 20 | 达标 |
| 喷漆车间排气筒 | 执行《大气污染物综合排放标准》GB 16297-1996表 2 二级标准限值要求 | 非甲烷总烃 | 浓度 | mg/m3 | 2.16 | 120 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 0.0402 | 14.2 | 达标 |
| 两器车间排气筒 |  | 非甲烷总烃 | 浓度 | mg/m3 | 1.57 | 120 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 0.0242 | 14.2 | 达标 |

| 项目名称 | 武汉大北农农牧发展有限公司 2024执法监测（有组织废气） |  |  |  | 监测日期 | 2024年6月5日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气点位 | 执行标准 | 监测项目 |  | 单位 | 监测值 | 标准限值 | 是否达标 |
| 锅炉废气排气筒 | 执行《生物质锅炉大气污染物排放标准》DB42/T 1906-2022，表1，限定值2 | 颗粒物 | 实测浓度 | mg/m3 | 2.9 | / | / |
|  |  |  | 折算浓度 | mg/m3 | 7.0 | 30 | 达标 |
|  |  | 二氧化硫 | 实测浓度 | mg/m3 | 14 | / | / |
|  |  |  | 折算浓度 | mg/m3 | 35 | 80 | 达标 |
|  |  | 氮氧化物 | 实测浓度 | mg/m3 | 16 | / | / |
|  |  |  | 折算浓度 | mg/m3 | 40 | 200 | 达标 |
|  |  | 烟气黑度 | 浓度 | 级 | <1 | 1 | 达标 |

| 项目名称 | 武汉倍沃德热力技术集团有限公司 2024年执法监测（噪声） |  |  | 监测日期 | 2024年2月28日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 噪声点位 | 执行标准 | 监测项目 | 单位 | 监测结果 昼间 | 标准限值昼间 | 是否达标 |
| 厂界1# | 噪声排放参照《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）表1中3类 | 等效连续 A 声级 | dB(A) | 58.3 | 65 | 达标 |
| 厂界2# |  |  |  | 58.8 | 65 | 达标 |
| 厂界3# |  |  |  | 58.3 | 65 | 达标 |
| 厂界4# |  |  |  | 58.1 | 65 | 达标 |

| 项目名称 | 武汉海特生物制药股份有限公司 2024年执法性监测(废水) |  |  | 监测日期 | 2024年8月20日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水点位 | 执行标准 | 监测项目 | 单位 | 排放浓度 | 标准限值 | 是否达标 |
| 污水排放口(DW001) | 《生物工程类制药工业水污染物排放标 准》(GB 21907-2008) 表2和《混装制剂类制药工业水污染物排放标准》(GB 21908-2018) 表2标准，两者从严执行 | pH值 | 无量纲 | 7.6 | 6~9 | 达标 |
|  |  | 色度 | 倍 | 2 | 50 | 达标 |
|  |  | 悬浮物 | mg/L | ND(4) | 30 | 达标 |
|  |  | 五日生化需氧量 | mg/L | 3.3 | 15 | 达标 |
|  |  | 化学需氧量 | mg/L | 13 | 60 | 达标 |
|  |  | 总氮 | mg/L | 2.42 | 20 | 达标 |
|  |  | 氨氮 | mg/L | 0.505 | 10 | 达标 |
|  |  | 总磷 | mg/L | 0.198 | 0.5 | 达标 |
|  |  | 动植物油 | mg/L | ND(0.06) | 5 | 达标 |
|  |  | 挥发酚 | mg/L | ND(0.01) | 0.5 | 达标 |
|  |  | 甲醛 | mg/L | ND(0.05) | 2.0 | 达标 |
|  |  | 乙腈 | mg/L | ND(0.04) | 3.0 | 达标 |
|  |  | 总余氯 | mg/L | 0.41 | 0.5 | / |
|  |  | 粪大肠菌群数 | MPN/L | 40~80 | 500 | 达标 |

| 项目名称 | 武汉海特生物制药股份有限公司 2024年执法监测(有组织废气) |  |  |  | 监测日期 | 2024年8月20日~ 8月21日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气点位 | 执行标准 | 监测项目 |  | 单位 | 监测值 | 标准限值 | 是否达标 |
| DA002污水 处理站废气 排气筒 | 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表2标准限值； | 氨 | 浓度 | mg/m3 | 0.53 | 20 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 1.1×10-3 | 4.9 | 达标 |
|  |  | 硫化氢 | 浓度 | mg/m3 | 0.272 | 5 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 5.7×10-4 | 0.33 | 达标 |
|  |  | 臭气浓度 |  | 无量纲 | 1122~1318 | 2000 | 达标 |
| DA010锅炉废气排气筒 | 氮氧化物执行武政规〔2022〕10号其余执行GB13271-2014表3燃气锅炉限值6）表2二级限值 | 颗粒物 | 浓度 | mg/m3 | 1.7 | 20 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 5.5×10-3 | / | / |
|  |  | 二氧化硫 | 浓度 | mg/m3 | ND(3) | 50 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | / | / | / |
|  |  | 氮氧化物 | 浓度 | mg/m3 | 45 | 50 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 0.15 | / | / |
|  |  | 烟气黑度(林格曼黑度) |  | 级 | ＜1 | ≤1 | 达标 |

| 项目名称 | 武汉海特生物制药股份有限公司 2024年执法监测(无组织废气) |  |  |  | 监测日期 | 2024年8月20日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气点位 | 执行标准 | 监测项目 |  | 单位 | 监测值 | 标准限值 | 是否达标 |
| 厂界上风向1# | 氨、硫化氢、臭气浓度参照执行《恶臭污染物排放标准》(GB 14554-93)表1二级新扩改建标准 限值；非甲烷总烃参照执行《大气污染物综合排放标准》(GB 16297-1996) 表2无组织排放监控浓度限值 | 非甲烷总烃 | 浓度 | mg/m3 | 0.81 | 4.0 | 达标 |
|  |  | 臭气浓度 | 浓度 | 无量纲 | <10 | 20 | 达标 |
|  |  | 氨 | 浓度 | mg/m3 | 0.13 | 1.5 | 达标 |
|  |  | 硫化氢 | 浓度 | mg/m3 | 0.006 | 0.06 | 达标 |
| 厂界下风向2# |  | 非甲烷总烃 | 浓度 | mg/m3 | 1.16 | 4.0 | 达标 |
|  |  | 臭气浓度 | 浓度 | 无量纲 | <10 | 20 | 达标 |
|  |  | 氨 | 浓度 | mg/m3 | 0.26 | 1.5 | 达标 |
|  |  | 硫化氢 | 浓度 | mg/m3 | 0.009 | 0.06 | 达标 |
| 厂界下风向3# |  | 非甲烷总烃 | 浓度 | mg/m3 | 1.16 | 4.0 | 达标 |
|  |  | 臭气浓度 | 浓度 | 无量纲 | <10 | 20 | 达标 |
|  |  | 氨 | 浓度 | mg/m3 | 0.26 | 1.5 | 达标 |
|  |  | 硫化氢 | 浓度 | mg/m3 | 0.008 | 0.06 | 达标 |
| 厂界下风向4# |  | 非甲烷总烃 | 浓度 | mg/m3 | 1.16 | 4.0 | 达标 |
|  |  | 臭气浓度 | 浓度 | 无量纲 | <10 | 20 | 达标 |
|  |  | 氨 | 浓度 | mg/m3 | 0.18 | 1.5 | 达标 |
|  |  | 硫化氢 | 浓度 | mg/m3 | 0.008 | 0.06 | 达标 |

| 项目名称 | 法雷奥市光（中国）车灯有限公司2024年执法监测(有组织废气) |  |  |  | 监测日期 | 2024年8月22日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气点位 | 执行标准 | 监测项目 |  | 单位 | 监测值 | 标准限值 | 是否达标 |
| DA008涂装废气排气筒 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级限值 | 颗粒物 | 浓度 | mg/m3 | 1.9 | 120 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 0.041 | 1.8 | 达标 |
|  |  | 二氧化硫 | 浓度 | mg/m3 | ND(3) | 550 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | / | 1.3 | 达标 |
|  |  | 氮氧化物 | 浓度 | mg/m3 | 8 | 240 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 0.19 | 0.38 | 达标 |
|  |  | 非甲烷总烃 | 浓度 | mg/m3 | 14.5 | 120 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 0.32 | 5 | 达标 |
| DA002注塑废气排气筒 | 氮《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级限值 | 非甲烷总烃 | 浓度 | mg/m3 | 23.8 | 120 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 0.27 | 10 | 达标 |

| 项目名称 | 东风模具冲压技术有限公司2024年执法监测(有组织废气) |  |  |  | 监测日期 | 2024年4月10日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气点位 | 执行标准 | 监测项目 |  | 单位 | 监测值 | 标准限值 | 是否达标 |
| 焊接废气排气筒2号 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级限值 | 颗粒物 | 浓度 | mg/m3 | 7.4 | 120 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 0.101 | 0.78 | 达标 |
|  |  | 氮氧化物 | 浓度 | mg/m3 | ND（3） | 240 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | / | 0.171 | 达标 |
| 焊接废气排气筒7号 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级限值 | 颗粒物 | 浓度 | mg/m3 | 7.6 | 120 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 0.1108 | 0.78 | 达标 |
|  |  | 氮氧化物 | 浓度 | mg/m3 | ND（3） | 240 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | / | 0.171 | 达标 |

| 项目名称 | 东风模具冲压技术有限公司 2024年执法监测(无组织废气) |  |  |  | 监测日期 | 2024年4月10日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气点位 | 执行标准 | 监测项目 |  | 单位 | 监测值 | 标准限值 | 是否达标 |
| 厂界1# | 《大气污染物排放标准》(GB 16297-1996)表2 | 颗粒物 | 浓度 | mg/m3 | 0.190 | 1.0 | 达标 |
| 厂界2# |  | 颗粒物 | 浓度 | mg/m3 | 0.330 | 1.0 | 达标 |
| 厂界3# |  | 颗粒物 | 浓度 | mg/m3 | 0.320 | 1.0 | 达标 |
| 厂界4# |  | 颗粒物 | 浓度 | mg/m3 | 0.347 | 1.0 | 达标 |

| 项目名称 | 东风模具冲压技术有限公司 2024年执法监测（噪声） |  |  | 监测日期 | 2024年4月10日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 噪声点位 | 执行标准 | 监测项目 | 单位 | 监测结果 昼间/夜间 | 标准限值昼间/夜间 | 是否达标 |
| 厂界1# | 参照《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）表1中3类和4类 | 等效连续 A 声级 | dB(A) | 59.9/52.6 | 70/55 | 达标 |
| 厂界2# |  |  |  | 63.0/54.3 | 70/55 | 达标 |
| 厂界3# |  |  |  | 56.5/48.0 | 65/55 | 达标 |
| 厂界4# |  |  |  | 50.8/45.2 | 65/55 | 达标 |

| 项目名称 | 武汉恩碧涂料有限公司2024年执法监测(有组织废气) |  |  |  |  | 监测日期 | 2024年8月28日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气点位 | 执行标准 | 监测项目 |  |  | 单位 | 监测值 | 标准限值 | 是否达标 |
| 溶剂型生产车 间DA001废气 排气筒 | 《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》(GB 37824-2019)表2标准限值，臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准(GB 14554-93)表2标准限值。 | 苯 | 浓度 |  | mg/m3 | ND(2.0×10-3) | 1 | 达标 |
|  |  |  | 速率 |  | kg/h | / | / | / |
|  |  | 苯系物 | 浓度 |  | mg/m3 | 1.36 | / | / |
|  |  |  | 速率 |  | kg/h | 0.049 | / | / |
|  |  | 非甲烷总烃 | 浓度 |  | mg/m3 | 17.5 | 60 | 达标 |
|  |  |  | 速率 |  | kg/h | 0.63 | / | / |
|  |  | 颗粒物 | 浓度 |  | mg/m3 | 1.9 | 20 | 达标 |
|  |  |  | 速率 |  | kg/h | 0.069 | / | / |
|  |  | 臭气浓度 |  |  | 无量纲 | 1514~1738 | 2000 | 达标 |
| 综合栋技术喷房1号废气排气筒DA003 | 《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》(GB 37824-2019)表2标准限值，臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准(GB 14554-93)表2标准限值。 | 苯 |  | 浓度 | mg/m3 | ND(2.0×10-3) | 1 | 达标 |
|  |  |  |  | 速率 | kg/h | / | / | / |
|  |  | 苯系物 |  | 浓度 | mg/m3 | 1.05 | / | / |
|  |  |  |  | 速率 | kg/h | 0.013 | / | / |
|  |  | 非甲烷总烃 |  | 浓度 | mg/m3 | 24.9 | 60 | 达标 |
|  |  |  |  | 速率 | kg/h | 0.31 | / | / |
|  |  | 颗粒物 |  | 浓度 | mg/m3 | 1.9 | 20 | 达标 |
|  |  |  |  | 速率 | kg/h | 0.023 | / | / |
|  |  | 臭气浓度 |  |  | 无量纲 | 1122~1318 | 2000 | 达标 |
| 综合栋机器人喷房废气排气筒DA005 | 《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》(GB 37824-2019)表2标准限值，臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准(GB 14554-93)表2标准限值。 | 苯 |  | 浓度 | mg/m3 | ND(2.0×10-3) | 1 | 达标 |
|  |  |  |  | 速率 | kg/h | / | / | / |
|  |  | 苯系物 |  | 浓度 | mg/m3 | ND(2.0×10-3) | / | / |
|  |  |  |  | 速率 | kg/h | / | / | / |
|  |  | 非甲烷总烃 |  | 浓度 | mg/m3 | 15.0 | 60 | 达标 |
|  |  |  |  | 速率 | kg/h | 0.072 | / | / |
|  |  | 颗粒物 |  | 浓度 | mg/m3 | 1.7 | 20 | 达标 |
|  |  |  |  | 速率 | kg/h | 8.3×10-3 | / | / |
|  |  | 臭气浓度 |  |  | 无量纲 | 1122~1318 | 2000 | 达标 |

| 项目名称 | 武汉都创环保科技有限公司2024年执法监测(有组织废气) |  |  |  | 监测日期 | 2024年9月3日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气点位 | 执行标准 | 监测项目 |  | 单位 | 监测值 | 标准限值 | 是否达标 |
| DA001硫酸雾废气排气筒H=15m | 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2二级限值 | 硫酸雾 | 浓度 | mg/m3 | 0.5 | 45 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 2.1×10-3 | 1.5 | 达标 |

| 项目名称 | 湖北新业烟草薄片开发有限公司2024年执法性监测(废水) |  |  | 监测日期 | 2024年9月4日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水点位 | 执行标准 | 监测项目 | 单位 | 排放浓度 | 标准限值 | 是否达标 |
| 污水总排口 | 《污水综合排放标准》(GB 8978-1996)表4三级限值 | pH值 | 无量纲 | 7.0~7.2 | 6~9 | 达标 |
|  |  | 悬浮物 | mg/L | 19 | 400 | 达标 |
|  |  | 五日生化需氧量 | mg/L | 79.1 | 300 | 达标 |
|  |  | 化学需氧量 | mg/L | 263 | 500 | 达标 |
|  |  | 动植物油 | mg/L | 0.39 | 100 | 达标 |
|  |  | 氨氮 | mg/L | 2.03 | / | / |
|  |  | 总磷 | mg/L | 0.128 | / | / |