武汉经济技术开发区（汉南区）2024年加油站油气回收执法监测03

| 项目名称 | 中国石化销售股份有限公司湖北武汉升官渡加油站2024年油气回收执法监测(无组织废气) |  |  |  | 监测日期 | 2024年7月19日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气点位 | 执行标准 | 监测项目 |  | 单位 | 监测值 | 标准限值 | 是否达标 |
| 上风向O1 | 《加油站大气污染物排放标准》(GB20952-2020)表3油气浓度无组织排放限值 | 非甲烷总烃 | 浓度 | mg/m3 | 0.67 | 4.0 | 达标 |
| 下风向O2 |  | 非甲烷总烃 | 浓度 | mg/m3 | 0.76 | 4.0 | 达标 |
| 下风向O3 |  | 非甲烷总烃 | 浓度 | mg/m3 | 0.93 | 4.0 | 达标 |
| 下风向O4 |  | 非甲烷总烃 | 浓度 | mg/m3 | 0.91 | 4.0 | 达标 |

| 项目名称 | 中国石化销售股份有限公司湖北武汉南港加油站2024年油气回收执法监测(无组织废气) |  |  |  | 监测日期 | 2024年7月19日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气点位 | 执行标准 | 监测项目 |  | 单位 | 监测值 | 标准限值 | 是否达标 |
| 上风向O1 | 《加油站大气污染物排放标准》(GB20952-2020)表3油气浓度无组织排放限值 | 非甲烷总烃 | 浓度 | mg/m3 | 0.81 | 4.0 | 达标 |
| 下风向O2 |  | 非甲烷总烃 | 浓度 | mg/m3 | 0.86 | 4.0 | 达标 |
| 下风向O3 |  | 非甲烷总烃 | 浓度 | mg/m3 | 0.86 | 4.0 | 达标 |
| 下风向O4 |  | 非甲烷总烃 | 浓度 | mg/m3 | 0.96 | 4.0 | 达标 |

| 项目名称 | 中国石化销售股份有限公司湖北武汉石油分公司鑫龙加油站2024年油气回收执法监测(无组织废气) |  |  |  | 监测日期 | 2024年7月19日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气点位 | 执行标准 | 监测项目 |  | 单位 | 监测值 | 标准限值 | 是否达标 |
| 上风向O1 | 《加油站大气污染物排放标准》(GB20952-2020)表3油气浓度无组织排放限值 | 非甲烷总烃 | 浓度 | mg/m3 | 0.93 | 4.0 | 达标 |
| 下风向O2 |  | 非甲烷总烃 | 浓度 | mg/m3 | 0.96 | 4.0 | 达标 |
| 下风向O3 |  | 非甲烷总烃 | 浓度 | mg/m3 | 0.77 | 4.0 | 达标 |
| 下风向O4 |  | 非甲烷总烃 | 浓度 | mg/m3 | 0.94 | 4.0 | 达标 |

| 项目名称 | 湖北公路客运集团股份有限公司车城加油站2024年油气回收执法监测(无组织废气) |  |  |  | 监测日期 | 2024年7月19日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气点位 | 执行标准 | 监测项目 |  | 单位 | 监测值 | 标准限值 | 是否达标 |
| 上风向O1 | 《加油站大气污染物排放标准》(GB20952-2020)表3油气浓度无组织排放限值 | 非甲烷总烃 | 浓度 | mg/m3 | 0.90 | 4.0 | 达标 |
| 下风向O2 |  | 非甲烷总烃 | 浓度 | mg/m3 | 0.92 | 4.0 | 达标 |
| 下风向O3 |  | 非甲烷总烃 | 浓度 | mg/m3 | 0.94 | 4.0 | 达标 |
| 下风向O4 |  | 非甲烷总烃 | 浓度 | mg/m3 | 0.92 | 4.0 | 达标 |

| 项目名称 | 武汉经济技术开发区三丰石油商贸有限公司三丰加油站2024年油气回收执法监测(无组织废气) |  |  |  | 监测日期 | 2024年7月24日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气点位 | 执行标准 | 监测项目 |  | 单位 | 监测值 | 标准限值 | 是否达标 |
| 上风向O1 | 《加油站大气污染物排放标准》(GB20952-2020)表3油气浓度无组织排放限值 | 非甲烷总烃 | 浓度 | mg/m3 | 0.86 | 4.0 | 达标 |
| 下风向O2 |  | 非甲烷总烃 | 浓度 | mg/m3 | 0.91 | 4.0 | 达标 |
| 下风向O3 |  | 非甲烷总烃 | 浓度 | mg/m3 | 0.88 | 4.0 | 达标 |
| 下风向O4 |  | 非甲烷总烃 | 浓度 | mg/m3 | 0.85 | 4.0 | 达标 |

| 项目名称 | 武汉市鸿顺运达石化油品销售有限公司全力加油站2024年油气回收执法监测(无组织废气) |  |  |  | 监测日期 | 2024年7月24日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气点位 | 执行标准 | 监测项目 |  | 单位 | 监测值 | 标准限值 | 是否达标 |
| 上风向O1 | 《加油站大气污染物排放标准》(GB20952-2020)表3油气浓度无组织排放限值 | 非甲烷总烃 | 浓度 | mg/m3 | 0.83 | 4.0 | 达标 |
| 下风向O2 |  | 非甲烷总烃 | 浓度 | mg/m3 | 0.81 | 4.0 | 达标 |
| 下风向O3 |  | 非甲烷总烃 | 浓度 | mg/m3 | 1.00 | 4.0 | 达标 |
| 下风向O4 |  | 非甲烷总烃 | 浓度 | mg/m3 | 1.03 | 4.0 | 达标 |

| 项目名称 | 中国石化销售股份有限公司湖北武汉沌阳加油站2024年油气回收执法监测(无组织废气) |  |  |  | 监测日期 | 2024年8月6日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气点位 | 执行标准 | 监测项目 |  | 单位 | 监测值 | 标准限值 | 是否达标 |
| 上风向O1 | 《加油站大气污染物排放标准》(GB20952-2020)表3油气浓度无组织排放限值 | 非甲烷总烃 | 浓度 | mg/m3 | 0.46 | 4.0 | 达标 |
| 下风向O2 |  | 非甲烷总烃 | 浓度 | mg/m3 | 0.46 | 4.0 | 达标 |
| 下风向O3 |  | 非甲烷总烃 | 浓度 | mg/m3 | 0.52 | 4.0 | 达标 |
| 下风向O4 |  | 非甲烷总烃 | 浓度 | mg/m3 | 0.74 | 4.0 | 达标 |

| 项目名称 | 中国石化销售股份有限公司湖北武汉天顺加油站2024年油气回收执法监测(无组织废气) |  |  |  | 监测日期 | 2024年8月6日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气点位 | 执行标准 | 监测项目 |  | 单位 | 监测值 | 标准限值 | 是否达标 |
| 上风向O1 | 《加油站大气污染物排放标准》(GB20952-2020)表3油气浓度无组织排放限值 | 非甲烷总烃 | 浓度 | mg/m3 | 0.77 | 4.0 | 达标 |
| 下风向O2 |  | 非甲烷总烃 | 浓度 | mg/m3 | 0.70 | 4.0 | 达标 |
| 下风向O3 |  | 非甲烷总烃 | 浓度 | mg/m3 | 0.64 | 4.0 | 达标 |
| 下风向O4 |  | 非甲烷总烃 | 浓度 | mg/m3 | 0.60 | 4.0 | 达标 |

| 项目名称 | 中国石化销售股份有限公司湖北武汉两军东路加油综合服务站2024年油气回收执法监测(无组织废气) |  |  |  | 监测日期 | 2024年8月6日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气点位 | 执行标准 | 监测项目 |  | 单位 | 监测值 | 标准限值 | 是否达标 |
| 上风向O1 | 《加油站大气污染物排放标准》(GB20952-2020)表3油气浓度无组织排放限值 | 非甲烷总烃 | 浓度 | mg/m3 | 0.60 | 4.0 | 达标 |
| 下风向O2 |  | 非甲烷总烃 | 浓度 | mg/m3 | 0.63 | 4.0 | 达标 |
| 下风向O3 |  | 非甲烷总烃 | 浓度 | mg/m3 | 0.69 | 4.0 | 达标 |
| 下风向O4 |  | 非甲烷总烃 | 浓度 | mg/m3 | 1.74 | 4.0 | 达标 |

| 项目名称 | 中国石化销售股份有限公司湖北武汉汉洪东加油综合服务站2024年油气回收执法监测(无组织废气) |  |  |  | 监测日期 | 2024年8月6日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气点位 | 执行标准 | 监测项目 |  | 单位 | 监测值 | 标准限值 | 是否达标 |
| 上风向O1 | 《加油站大气污染物排放标准》(GB20952-2020)表3油气浓度无组织排放限值 | 非甲烷总烃 | 浓度 | mg/m3 | 1.02 | 4.0 | 达标 |
| 下风向O2 |  | 非甲烷总烃 | 浓度 | mg/m3 | 0.87 | 4.0 | 达标 |
| 下风向O3 |  | 非甲烷总烃 | 浓度 | mg/m3 | 0.79 | 4.0 | 达标 |
| 下风向O4 |  | 非甲烷总烃 | 浓度 | mg/m3 | 0.78 | 4.0 | 达标 |

| 项目名称 | 武汉大经纬经济发展有限公司车城西路加油站2024年油气回收执法监测(无组织废气) |  |  |  | 监测日期 | 2024年8月7日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气点位 | 执行标准 | 监测项目 |  | 单位 | 监测值 | 标准限值 | 是否达标 |
| 上风向O1 | 《加油站大气污染物排放标准》(GB20952-2020)表3油气浓度无组织排放限值 | 非甲烷总烃 | 浓度 | mg/m3 | 0.77 | 4.0 | 达标 |
| 下风向O2 |  | 非甲烷总烃 | 浓度 | mg/m3 | 0.82 | 4.0 | 达标 |
| 下风向O3 |  | 非甲烷总烃 | 浓度 | mg/m3 | 0.84 | 4.0 | 达标 |
| 下风向O4 |  | 非甲烷总烃 | 浓度 | mg/m3 | 0.80 | 4.0 | 达标 |

| 项目名称 | 中国石油天然气股份有限公司湖北武汉销售分公司新新加油站2024年油气回收执法监测(无组织废气) |  |  |  | 监测日期 | 2024年8月7日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气点位 | 执行标准 | 监测项目 |  | 单位 | 监测值 | 标准限值 | 是否达标 |
| 上风向O1 | 《加油站大气污染物排放标准》(GB20952-2020)表3油气浓度无组织排放限值 | 非甲烷总烃 | 浓度 | mg/m3 | 0.88 | 4.0 | 达标 |
| 下风向O2 |  | 非甲烷总烃 | 浓度 | mg/m3 | 0.98 | 4.0 | 达标 |
| 下风向O3 |  | 非甲烷总烃 | 浓度 | mg/m3 | 1.17 | 4.0 | 达标 |
| 下风向O4 |  | 非甲烷总烃 | 浓度 | mg/m3 | 1.28 | 4.0 | 达标 |

| 项目名称 | 中国石油天然气股份有限公司湖北武汉销售分公司湘口工业园加油站2024年油气回收执法监测(无组织废气) |  |  |  | 监测日期 | 2024年9月3日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气点位 | 执行标准 | 监测项目 |  | 单位 | 监测值 | 标准限值 | 是否达标 |
| 上风向O1 | 《加油站大气污染物排放标准》(GB20952-2020)表3油气浓度无组织排放限值 | 非甲烷总烃 | 浓度 | mg/m3 | 0.65 | 4.0 | 达标 |
| 下风向O2 |  | 非甲烷总烃 | 浓度 | mg/m3 | 0.72 | 4.0 | 达标 |
| 下风向O3 |  | 非甲烷总烃 | 浓度 | mg/m3 | 0.82 | 4.0 | 达标 |
| 下风向O4 |  | 非甲烷总烃 | 浓度 | mg/m3 | 0.86 | 4.0 | 达标 |

| 项目名称 | 中国石化销售股份有限公司湖北武汉汉南加油站2024年油气回收执法监测(无组织废气) |  |  |  | 监测日期 | 2024年9月3日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气点位 | 执行标准 | 监测项目 |  | 单位 | 监测值 | 标准限值 | 是否达标 |
| 上风向O1 | 《加油站大气污染物排放标准》(GB20952-2020)表3油气浓度无组织排放限值 | 非甲烷总烃 | 浓度 | mg/m3 | 1.00 | 4.0 | 达标 |
| 下风向O2 |  | 非甲烷总烃 | 浓度 | mg/m3 | 1.22 | 4.0 | 达标 |
| 下风向O3 |  | 非甲烷总烃 | 浓度 | mg/m3 | 1.11 | 4.0 | 达标 |
| 下风向O4 |  | 非甲烷总烃 | 浓度 | mg/m3 | 0.92 | 4.0 | 达标 |

| 项目名称 | 中国石化销售股份有限公司湖北武汉军山加油站2024年油气回收执法监测(无组织废气) |  |  |  | 监测日期 | 2024年9月3日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气点位 | 执行标准 | 监测项目 |  | 单位 | 监测值 | 标准限值 | 是否达标 |
| 上风向O1 | 《加油站大气污染物排放标准》(GB20952-2020)表3油气浓度无组织排放限值 | 非甲烷总烃 | 浓度 | mg/m3 | 1.02 | 4.0 | 达标 |
| 下风向O2 |  | 非甲烷总烃 | 浓度 | mg/m3 | 0.97 | 4.0 | 达标 |
| 下风向O3 |  | 非甲烷总烃 | 浓度 | mg/m3 | 1.04 | 4.0 | 达标 |
| 下风向O4 |  | 非甲烷总烃 | 浓度 | mg/m3 | 0.92 | 4.0 | 达标 |

| 项目名称 | 武汉绿康劲石油有限责任公司智慧加油站2024年油气回收执法监测(无组织废气) |  |  |  | 监测日期 | 2024年9月4日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气点位 | 执行标准 | 监测项目 |  | 单位 | 监测值 | 标准限值 | 是否达标 |
| 上风向O1 | 《加油站大气污染物排放标准》(GB20952-2020)表3油气浓度无组织排放限值 | 非甲烷总烃 | 浓度 | mg/m3 | 1.98 | 4.0 | 达标 |
| 下风向O2 |  | 非甲烷总烃 | 浓度 | mg/m3 | 2.40 | 4.0 | 达标 |
| 下风向O3 |  | 非甲烷总烃 | 浓度 | mg/m3 | 2.09 | 4.0 | 达标 |
| 下风向O4 |  | 非甲烷总烃 | 浓度 | mg/m3 | 1.98 | 4.0 | 达标 |

| 项目名称 | 武汉汉通运输有限公司加油站2024年油气回收执法监测(无组织废气) |  |  |  | 监测日期 | 2024年9月4日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气点位 | 执行标准 | 监测项目 |  | 单位 | 监测值 | 标准限值 | 是否达标 |
| 上风向O1 | 《加油站大气污染物排放标准》(GB20952-2020)表3油气浓度无组织排放限值 | 非甲烷总烃 | 浓度 | mg/m3 | 1.15 | 4.0 | 达标 |
| 下风向O2 |  | 非甲烷总烃 | 浓度 | mg/m3 | 1.16 | 4.0 | 达标 |
| 下风向O3 |  | 非甲烷总烃 | 浓度 | mg/m3 | 1.07 | 4.0 | 达标 |
| 下风向O4 |  | 非甲烷总烃 | 浓度 | mg/m3 | 1.18 | 4.0 | 达标 |

| 项目名称 | 湖北壳牌能源有限公司兴二路加油站2024年油气回收执法监测(无组织废气) |  |  |  | 监测日期 | 2024年9月4日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气点位 | 执行标准 | 监测项目 |  | 单位 | 监测值 | 标准限值 | 是否达标 |
| 上风向O1 | 《加油站大气污染物排放标准》(GB20952-2020)表3油气浓度无组织排放限值 | 非甲烷总烃 | 浓度 | mg/m3 | 1.26 | 4.0 | 达标 |
| 下风向O2 |  | 非甲烷总烃 | 浓度 | mg/m3 | 1.48 | 4.0 | 达标 |
| 下风向O3 |  | 非甲烷总烃 | 浓度 | mg/m3 | 1.27 | 4.0 | 达标 |
| 下风向O4 |  | 非甲烷总烃 | 浓度 | mg/m3 | 1.31 | 4.0 | 达标 |